附件一：

|  |
| --- |
|  电动机维检包保报价单 盖章 |
| 包保价（不含税，元）  | 税率 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |

**附件二**：**需提供重要备用电机明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 电机型号 | 电机功率 | 电压等级 | 安装方式 | 能否提供 |
| 1 | 中间泵风机 | G400A | 2.2 | 380 |  |  |
| 2 | 缓冲泵 | JHM-250M-4 | 55 | 380 | 卧式 |  |
| 3 | 稀释泵 | JHM-355M1-6WF1 | 160 | 380 | 卧式 |  |
| 4 | 二期污水泵 | YE2-250M-4 | 55 | 380 | 立式 |  |
| 5 | 3#4#分级机给料泵 | Y2-400M2-8 | 280 | 380 | 卧式 |  |
| 6 | 流化床罗茨风机 | Y3-200L-4 | 30 | 380 | 卧式 |  |
| 7 | P13A | Y3-225S-4 | 37 | 380 | 卧式 |  |
| 8 | P49 | Y3-280S-4 | 75 | 380 | 卧式 |  |
| 9 | 二期稀释泵 | Y3-355M2-8 | 160 | 380 | 卧式 |  |
| 10 | 水隔膜泵油泵 | YE2-160L-4 | 15 | 380 | 卧式 |  |
| 11 | 入磨皮带电机 | YE2-180M-4 | 22 | 380 | 外置滚筒 |  |
| 12 | 石灰乳泵 | YE2-225M-4 | 45 | 380 | 立式 |  |
| 13 | 循环泵 | YE2-315L2-4 | 200 | 380 | 卧式 |  |
| 14 | 二期赤泥洗水泵 | YE2-315M-4 | 132 | 380 | 卧式 |  |
| 15 | 斗提减速机主电机 | YE3-255S-4 | 37 | 380 | 卧式 |  |
| 16 | 立盘进料泵 | YKK5002-6 | 500 | 10KV | 卧式 |  |
| 17 | 立盘给料泵 | YKK5003-6 | 560 | 10KV | 卧式 |  |
| 18 | ID风机 | YPT500-4 | 1250 | 10KV | 卧式 |  |
| 19 | 棒磨机 | YRKK560-8-W-G | 630 | 10KV | 卧式 |  |
| 20 | 平盘主电机 | YVF2-160L-4 | 15 | 380 | 卧式 |  |
| 21 | 平盘螺旋电机 | YVF2-180M-4 | 18.5 | 380 | 立式 |  |
| 22 | 立盘主电机 | YVF2-250M-4 | 55 | 380 | 卧式 |  |
| 23 | 小清水泵 | YVF2-355L-2 | 280 | 380 | 卧式 |  |
| 24 | 中间泵 | YVP400M1-8 | 250 | 380 | 卧式 |  |
| 25 | 成品C泵 | YX3-280S-2 | 75 | 380 | 卧式 |  |
| 26 | 二期倒槽泵（循环泵） | YYF3-355M2-6A | 185 | 380 | 卧式 |  |
| 27 | 缓冲泵 | JHM-250M-4 | 55 | 380 | 卧式 |  |
| 28 | 稀释泵 | JHM-355M1-6WF1 | 160 | 380 | 卧式 |  |