附件1：报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 报价（元，不含税） |
| 高压变频器维保 |  |
| 联系人： 电话： 单位（盖章）： |

附件2：（变频器明细见附表31台）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 型号 | 功率 | 电压 |
| 1 | 1#炉引风机（左旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 |  10kv |
| 2 | 1#炉引风机（右旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 3 | 2#炉引风机（左旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 4 | 2#炉引风机（右旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 5 | 1#炉一次风机 | invt | GD5000-A1120-10-L | 900 | 10kv |
| 6 | 1#炉二次风机 | invt | GD5000-A0630-10-L | 500 | 10kv |
| 7 | 2#炉一次风机 | invt | GD5000-A1120-10-L | 900 | 10kv |
| 8 | 2#炉二次风机 | invt | GD5000-A0630-10-L | 500 | 10kv |
| 9 | 3#炉引风机（右旋） | 北京森源东标 | DBHV-1250/10-3SFA  | 1600 | 10kv |
| 10 | 3#炉引风机（左旋） | 北京森源东标 | DBHV-1120/10-3SFA  | 1450 | 10kv |
| 11 | 3#炉一次风机 | 北京森源东标 | DBHV-1000/10-3SFA  | 1250 | 10kv |
| 12 | 3#炉二次风机 | 北京森源东标 | DBHV-710/10-3SFA  | 900 | 10kv |
| 13 | 1#给水泵变频器 | 北京森源东标 | DBHV-1000/10-3SFA  | 1250 | 10kv |
| 14 | 水旋器进料泵（0#中间泵） | 合康 | HIVERT-Y 10/040P | 630 | 10kv |
| 15 | 1#、2#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A0800-10-L | 800 | 10kv |
| 16 | 3#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 17 | 4#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A0900-10-L | 710 | 10KV |
| 18 | 3#、4#精液泵 | 合康 | HIVERT-Y 10/031 | 500 | 10kv |
| 19 | 四洗底流泵1#（外排泵） | 汇川 | HD90-J100/630-DN | 630 | 10kv |
| 20 | 四洗底流泵2#（外排泵） | 合康 | HIVERT-Y 10/048P | 800 | 10kv |
| 21 | 一期ID风机 | 澳通韦尔 | SolidDrivc 10/10-900 | 900 | 10kv |
| 22 | 二期ID风机 | 施耐德 | ATV1200C-A1730-1010A3 | 1730 | 10kv |
| 23 | 一期隔膜泵（2台） | 西门子 | G150 |  | 690V |
| 24 | 二期隔膜泵（3台） | 西门子 | GEN IV |  | 10kv |
| 25 | 2#球磨机（1台） | 合康 | HIVERT-T 10/154P | 2500 | 10kv |
| 26 | 1#球磨机（1台） | 合康 | HIVERT-T10/154P | 2500 | 10KV |