兴华科技重点用车单位门禁视频监控系统

招标报名信息登记表

| 招标项目编号 |  | CHINALCO-XHKJ-SC-XX-20260101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  | 重点用车单位门禁视频监控系统 |  |  |
| 投 标 人 资 料 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 联系人 | 姓名 | 电话 | 邮箱 |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

公司名称：盖章

兴华科技重点用车单位门禁视频监控系统报价单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(含税/元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500W卡口 | 定制 | iDS-TCV500-QJP | 【GMOS】【海康神捕系列】【双网隔离】高清抓拍单元 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：500W 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 ICR：支持 镜头：25mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 存储支持：支持TF卡，USB，海康云存储协议 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：20W MAX 支持智能识别功能： 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 补光灯 | 定制 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 【暖光】【16颗】LED常亮灯 光源类型：原装进口大功率LED，三车道补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(D)×216mm(H)×159mm(W) 整体重量：2.72Kg 功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关) | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 爆闪灯 | 定制 | CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 | 【白光】【爆闪】【带光栅】 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)； 闪光次数≥2000万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  | 6*4 | 6米八角立杆及配套4米八角横杆 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电气控制箱 |  | 300*300*2 | 内装1个10A空气开关，7个2A空气开关 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 预埋件 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  | 含挖坑浇筑 |
| 7 | 互联网专线 |  |  |  | 条/年 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 公示牌 |  | 0.8*0.6 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 施工服务 |  |  | 本地一次性部署软件系统和联调联测 | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 合计(元)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |