报  价  单

招标编号：CHINALCO-XHKJ-SC-XX-20260806

招标人：中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司

投标人：                                        （盖章）

报价日期：      年    月    日

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |  | 信创版，满足国产化自主可控要求 |
| 2 | UPS电源 | 6000W；RS-485通讯协议 | 台 | 1 |  |  | 含电源监控 |
| 3 | 数据库 |  | 套 | 1 |  |  | 终身授权，信创版，满足国产化自主可控要求 |
| 4 | 操作系统 |  | 套 | 1 |  |  | 终身授权，信创版，满足国产化自主可控要求 |
| 5 | 软件开发费 |  | 套 | 1 |  |  | 含省级平台对接，满足国产化自主可控要求 |
| 6 | 接口对接费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 录像机 |  | 套 | 1 |  |  | 32路8盘位 |
| 8 | 硬盘 |  | 块 | 6 |  |  | 6块8T硬盘，存储≥12个月 |
| 9 | 计算机 |  | 台 | 2 |  |  | 信创版，满足国产化自主可控要求 |
| 10 | 辅材 |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 11 | 硬件安装费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 数据监控系统小计 → |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、门禁视频系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像头 | 500W高清枪机 | 台 | 4 |  |  | 南门/北门各2 |
| 2 | 500W卡口 | 海康iDS-TCV500-QJP | 台 | 3 |  |  | 双网隔离/GMOS |
| 3 | 补光灯 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 台 | 4 |  |  | LED暖光16颗 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 | 台 | 3 |  |  | 白光/带光栅 |
| 5 | 监控立杆 | 6米八角+4米横杆 | 根 | 1 |  |  | 含基坑 |
| 6 | 喷塑钢架告示牌 | 1.2m×1m | 套 | 2 |  |  | 南门北门各1个 |
| 7 | 电源控制箱 | 300×300×200 | 个 | 2 |  |  | 含空开 |
| 8 | 预埋件 | 立杆基础预埋 | 个 | 2 |  |  | 含图纸 |
| 9 | 互联网专线 | 20M专线（1年） | 年 | 1 |  |  | 7×24维护 |
| 10 | 辅材 | 线缆、管件等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 施工费 | 前端设备安装调试 | 套 | 1 |  |  | 含立杆安装 |
| 门禁视频系统小计 → |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价总金额（大写）：人民币           元整（¥     ）

报价说明：

1. 以上报价为含税价（增值税税率13%），包含设备费、软件费、施工费、运输费、调试费及联网验收费等全部费用。

2. 软件部分（操作系统、数据库）均为信创版授权，具有终身使用授权。

3. 施工工期：合同签订后20个自然日内完成全部安装、调试；30日内完成环保平台联网验收。

4. 质保期：验收合格后质保1年，提供7×24小时维护服务。

5. 互联网专线费用含1年服务费，提供7×24小时维护服务。

6. 本报价有效期为90天。

日期：      年    月    日