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	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一、数据监控系统

	1
	服务器
	
	台
	1
	
	
	信创版，满足国产化自主可控要求

	2
	UPS电源
	6000W；RS-485通讯协议
	台
	1
	
	
	含电源监控

	3
	数据库
	
	套
	1
	
	
	终身授权，信创版，满足国产化自主可控要求

	4
	操作系统
	
	套
	1
	
	
	终身授权，信创版，满足国产化自主可控要求

	5
	软件开发费
	
	套
	1
	
	
	含省级平台对接，满足国产化自主可控要求

	6
	接口对接费
	
	套
	1
	
	
	

	7
	录像机
	
	套
	1
	
	
	32路8盘位

	8
	硬盘
	
	块
	6
	
	
	6块8T硬盘，存储≥12个月

	9
	计算机
	
	台
	2
	
	
	信创版，满足国产化自主可控要求

	10
	辅材
	
	件
	1
	
	
	

	11
	硬件安装费
	
	套
	1
	
	
	

	数据监控系统小计 →
	
	

	二、门禁视频系统

	1
	全景摄像头
	500W高清枪机
	台
	4
	
	
	南门/北门各2

	2
	500W卡口
	海康iDS-TCV500-QJP
	台
	3
	
	
	双网隔离/GMOS

	3
	补光灯
	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT
	台
	4
	
	
	LED暖光16颗

	4
	爆闪灯
	CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3
	台
	3
	
	
	白光/带光栅

	5
	监控立杆
	6米八角+4米横杆
	根
	1
	
	
	含基坑

	6
	喷塑钢架告示牌
	1.2m×1m
	套
	2
	
	
	南门北门各1个

	7
	电源控制箱
	300×300×200
	个
	2
	
	
	含空开

	8
	预埋件
	立杆基础预埋
	个
	2
	
	
	含图纸

	9
	互联网专线
	20M专线（1年）
	年
	1
	
	
	7×24维护

	10
	辅材
	线缆、管件等
	套
	1
	
	
	

	11
	施工费
	前端设备安装调试
	套
	1
	
	
	含立杆安装

	门禁视频系统小计 →
	
	

	项目总计
	
	


报价总金额（大写）：人民币           元整（¥     ）
报价说明：
1. 以上报价为含税价（增值税税率13%），包含设备费、软件费、施工费、运输费、调试费及联网验收费等全部费用。
2. 软件部分（操作系统、数据库）均为信创版授权，具有终身使用授权。
3. 施工工期：合同签订后20个自然日内完成全部安装、调试；30日内完成环保平台联网验收。
4. 质保期：验收合格后质保1年，提供7×24小时维护服务。
5. 互联网专线费用含1年服务费，提供7×24小时维护服务。
6. 本报价有效期为90天。
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